**Канальная заслонка VKRI HV 40-45**

Автоматическая заслонка канала с прямоугольной соединительной пластиной.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VKRI HV 40-45 |
| Материал: | Сталь |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 6 kg |
| Масса с упаковкой: | 6 kg |
| Ширина: | 505 mm |
| Высота: | 505 mm |
| Глубина: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 505 mm |
| Высота с упаковкой: | 505 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735571 |
| Номер артикула: | 0073.0557 |

Изготовитель: MAICO

VKRI HV 40-45 Канальная заслонка