**Соединительная муфта MA-M90**

Соединительная муфта DN90 из перерабатываемого пластика для простого и воздухонепроницаемого соединения гибких труб DN90.

Соединительная муфта DN90, состоит из таких компонентов: 2 уплотнительных кольца DN90, 2 разъемные предохранительные скобы DN90 для крепления гибких труб.

Цвет белый/полупрозрачный.

Со вставным приспособлением визуального контроля для точной и контролируемой вставкой гибкой трубы.

Комплект поставки: 1 шт.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MA-M90 |
| Место установки: | Потолок / Стена / Пол |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Цвет: | белый — прозрачный |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,12 kg |
| Номинальный диаметр: | 90 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 90 mm |
| Ширина: | 98 mm |
| Высота: | 98 mm |
| Глубина: | 96 mm |
| Ширина с упаковкой: | 150 mm |
| Высота с упаковкой: | 150 mm |
| Глубина с упаковкой: | 150 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799993018 |
| Номер артикула: | 0059.2132 |

Изготовитель: MAICO

MA-M90 Соединительная муфта