**Переходник URRI GR 25**

Переходник с прямоугольного на круглый.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | URRI GR 25 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 1,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 250 mm |
| Ширина: | 265 mm |
| Высота: | 306 mm |
| Глубина: | 165 mm |
| Ширина с упаковкой: | 265 mm |
| Высота с упаковкой: | 306 mm |
| Глубина с упаковкой: | 165 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733133 |
| Номер артикула: | 0073.0313 |

Изготовитель: MAICO

URRI GR 25 Переходник