**Набор для удлинения PPB 30 VSDF**

Набор для удлинения для ввода через крышу для установки РРВ 30.

Удлинение внутреннего канала рабочей среды.

Необходимые принадлежности для комплектов для конечного монтажа PPB 30 K и PPB 30 O в комбинации с втулками ввода PP45 DFHK или PP45 DFHL.

Объем поставки:

Удлинительная втулка длиной 2000 мм, Ø 90 мм

1 центрирующее кольцо.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPB 30 VSDF |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 2,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,82 kg |
| Номинальный диаметр: | 90 mm |
| Длина: | 2.000 mm |
| Ширина: | 90 mm |
| Высота: | 90 mm |
| Глубина: | 2.000 mm |
| Ширина с упаковкой: | 91 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 2.005 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799598701 |
| Номер артикула: | 0059.0870 |

Изготовитель: MAICO

PPB 30 VSDF Набор для удлинения