**Эластичная манжета STKI 25**

Эластичная манжета из ПВХ для звукоизоляционного и вибростойкого монтажа.

С двумя зажимными лентами.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | STKI 25 |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 0,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,5 kg |
| Ширина: | 200 mm |
| Высота: | 200 mm |
| Глубина: | 160 mm |
| Ширина с упаковкой: | 200 mm |
| Высота с упаковкой: | 200 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734895 |
| Номер артикула: | 0073.0489 |

Изготовитель: MAICO

STKI 25 Эластичная манжета