**Всасывающее сопло ADI 80**

Обеспечивает более высокий КПД.

Эпоксидное покрытие для защиты от атмосферных воздействий.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ADI 80 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Листовая сталь |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 15,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 15,2 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 800 mm |
| Ширина: | 1.025 mm |
| Высота: | 1.025 mm |
| Глубина: | 250 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.025 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.025 mm |
| Глубина с упаковкой: | 250 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732365 |
| Номер артикула: | 0073.0236 |

Изготовитель: MAICO

ADI 80 Всасывающее сопло