**Контрштуцер GSI 100**

Контрштуцер для простого соединения вентилятора с трубопроводом.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GSI 100 |
| Материал: | Стальной лист с покрытием |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 5 kg |
| Масса с упаковкой: | 5 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 1.000 mm |
| Ширина: | 1.130 mm |
| Высота: | 1.130 mm |
| Глубина: | 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.130 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.130 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732709 |
| Номер артикула: | 0073.0270 |

Изготовитель: MAICO

GSI 100 Контрштуцер