**Промежуточный штуцер SZ 63**

Промежуточные штуцеры для крышных вентиляторов.

Для оптимального с точки зрения течения потока и простого соединения между цокольным шумоглушителем SD и воздуховодами.

Для установки в плоские крыши.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SZ 63 |
| Место установки: | Крыша |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Подходит для номинального диаметра: | 630 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| GTIN (EAN): | 4012799922940 |
| Номер артикула: | 0092.0294ALT |

Изготовитель: MAICO

SZ 63 Промежуточный штуцер