**Удлинительная труба MA-VR250**

Удлинительная труба из перерабатываемого пластика для отводов MA-U3-63, MA-U2-75, MA-U2-90, MA-U1-90 и адаптеров MA-AD3-63, MA-AD2-75, MA-AD2-90 и MA-AD1-90.

Удлинительная труба, состоящая из 1 удлинительной трубы длиной 249 мм, 1 торцевой крышки DN125.

Цвет антрацит.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MA-VR250 |
| Место установки: | Стена / Потолок / Пол |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Цвет: | Антрацит |
| Вес: | 0,19 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,24 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 125 mm |
| Ширина: | 131 mm |
| Высота: | 131 mm |
| Глубина: | 249 mm |
| Ширина с упаковкой: | 145 mm |
| Высота с упаковкой: | 145 mm |
| Глубина с упаковкой: | 260 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799993025 |
| Номер артикула: | 0059.2133 |

Изготовитель:
MAICO

MA-VR250 Удлинительная труба