**Осевой крышный вентилятор DZD 60/86 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 60/86 A |
| Объёмный расход: | 5.250 m³/h / 7.100 m³/h |
| Скорость вращения: | 715 1/min / 930 1/min |
| Потребляемая мощность: | 330 W / 540 W |
| Iмакс: | 1 A / 1,6 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: | ✔ |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 52,6 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0452 |

Изготовитель: MAICO

DZD 60/86 A Осевой крышный вентилятор