**Вентиляционная система помещения aeronom FKB 125/45 W**

Плоскоканальная система для вентиляции жилья.

Размеры канала: 150 мм x 80 мм.

Быстрый и простой монтаж.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FKB 125/45 W |
| Потеря давления: | 1 Pa |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,215 |
| Масса с упаковкой: | 0,22 kg |
| Размер канала: | 150 mm x 80 mm |
| Диаметр гидравлического сечения: | 72 mm |
| Ширина с упаковкой: | 210 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 85 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799780168 |
| Номер артикула: | 0078.0016 |

Изготовитель: MAICO

FKB 125/45 W Вентиляционная система помещения aeronom