**Удлинительная втулка VH 45**

Удлинительная втулка для стенного и потолочного монтажа.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VH 45 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 2,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,3 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 450 mm |
| Ширина: | 471 mm |
| Высота: | 471 mm |
| Глубина: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 471 mm |
| Высота с упаковкой: | 471 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550365 |
| Номер артикула: | 0055.0036 |

Изготовитель: MAICO

VH 45 Удлинительная втулка