**Стенная / потолочная решетка FFS-WGE**

Стильная стенная / потолочная решетка подходит для настенного / напольного выпуска FFS-WA.

Решетка современного дизайна из нержавеющей стали с расположением отверстий под углом.

Для крепления используются стяжные хомуты.

Oбъем поставки:

1 стенная / потолочная решетка

1 восстанавливающийся фильтр

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-WGE |
| Исполнение: | Дизайн с расположением отверстий под углом |
| Вид монтажа: | Закрепление стяжными хомутами |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Вес: | 0,15 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,19 kg |
| Диаметр: | 150 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 38 mm |
| Ширина с упаковкой: | 165 mm |
| Высота с упаковкой: | 165 mm |
| Глубина с упаковкой: | 47 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799559030 |
| Номер артикула: | 0055.0903 |

Изготовитель: MAICO

FFS-WGE Стенная / потолочная решетка