**Воздушный фильтр, запасной PPF M6**

Запасной воздушный фильтр к прибору для вентиляции отдельных помещений PushPull 60 K.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPF M6 |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,14 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,15 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM10 75 % (M6) |
| Ширина: | 190 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 32 mm |
| Ширина с упаковкой: | 240 mm |
| Высота с упаковкой: | 240 mm |
| Глубина с упаковкой: | 70 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799931706 |
| Номер артикула: | 0093.0170 |

Изготовитель: MAICO

PPF M6 Воздушный фильтр, запасной