**Эластичная манжета EL 60 Ex**

Гибкие манжеты для предотвращения передачи шума и вибрации при работе трубных вентиляторов.

С 2-мя хомутами.

EL ..: из пластмассы.

EL .. Ex: из антистатического материала для применения во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EL 60 Ex |
| Материал: | Пластмасса, антистатическая |
| Вес: | 0,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,42 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 600 mm |
| Ширина: | 613 mm |
| Высота: | 613 mm |
| Глубина: | 180 mm |
| Ширина с упаковкой: | 220 mm |
| Высота с упаковкой: | 40 mm |
| Глубина с упаковкой: | 180 mm |
| Температура окружающей среды: | 80 °C |
| Взрывобезопасное исполнение: | антистатический |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922384 |
| Номер артикула: | 0092.0238 |

Изготовитель: MAICO

EL 60 Ex Эластичная манжета