**Удлинительная втулка VH 30**

Удлинительная втулка для стенного и потолочного монтажа.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VH 30 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,55 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 300 mm |
| Ширина: | 326 mm |
| Высота: | 326 mm |
| Глубина: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 326 mm |
| Высота с упаковкой: | 326 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550327 |
| Номер артикула: | 0055.0032 |

Изготовитель: MAICO

VH 30 Удлинительная втулка