**Воздушный фильтр, запасной WRG 35-G4**

Запасной воздушный фильтр к прибору для вентиляции отдельных помещений WRG 35.

Простая замена фильтров.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRG 35-G4 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 60 % (G4) |
| Ширина: | 175 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 10 mm |
| Ширина с упаковкой: | 176 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 20 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924524 |
| Номер артикула: | 0192.0452 |

Изготовитель: MAICO

WRG 35-G4 Воздушный фильтр, запасной