**Осевой крышный вентилятор DZD 25/4 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 25/4 A-Ex |
| Объёмный расход: | 820 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.470 1/min |
| Номинальная мощность: | 85 W |
| Iном: | 0,44 A |
| Iмакс: | 0,44 A |
| Вес: | 17,4 |
| IА/IN: | 3,4 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3884 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877608 |
| Номер артикула: | 0087.0760 |

Изготовитель:
MAICO

DZD 25/4 A-Ex Осевой крышный вентилятор