**Эластичный соединительный штуцер ELA 45 Ex**

Гибкие соединительные патрубки для предотвращения передачи шума и вибрации от вентилятора к присоединяемому воздуховоду.

С фланцами на стороне вентилятора.

Штекерный штуцер на стороне круглого воздуховода.

ELA ..: из пластмассы.

ELA .. Ex: из антистатического материала для применения во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELA 45 Ex |
| Материал фланца: | Сталь, оцинкованная |
| Материал манжеты: | Пластмасса, антистатическая |
| Вес: | 3,17 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,2 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 450 mm |
| Ширина: | 510 mm |
| Высота: | 510 mm |
| Глубина: | 220 mm |
| Ширина с упаковкой: | 511 mm |
| Высота с упаковкой: | 511 mm |
| Глубина с упаковкой: | 221 mm |
| Взрывобезопасное исполнение: | антистатический |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922797 |
| Номер артикула: | 0092.0279 |

Изготовитель: MAICO

ELA 45 Ex Эластичный соединительный штуцер