**Крышный цоколь для плоских крыш SO 63**

Цоколь для плоских крыш для монтажа крышных вентиляторов.

Со не горючей звуко- и теплоизоляцией.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SO 63 |
| Вес: | 40,5 |
| Подходит для номинального диаметра: | 630 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933595 |
| Номер артикула: | 0093.0359 |

Изготовитель: MAICO

SO 63 Крышный цоколь для плоских крыш