**Эластичный соединительный штуцер ELP 22 Ex**

Гибкие соединительные штуцера для предотвращения передачи шума и вибрации от вентилятора к присоединяемому воздуховоду.

С прямоугольной фланцевой присоединительной рамкой из оцинкованной стали.

Монтаж с напорной и/или всасывающей сторонах.

Взрывозащищенное исполнение, из антистатического материала.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELP 22 Ex |
| Место установки: | Канал |
| Материал: | Пластмасса, антистатическая |
| Вес: | 2,4 |
| Размер канала: | 500 mm x 250 mm |
| Взрывозащита: | Взрывоопасность II 2G |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922391 |
| Номер артикула: | 0092.0239 |

Изготовитель: MAICO

ELP 22 Ex Эластичный соединительный штуцер