**Осевой трубный вентилятор DZR 40/4 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZR 40/4 A-Ex |
| Объёмный расход: | 4.400 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.420 1/min |
| Номинальная мощность: | 180 W |
| Iном: | 0,62 A |
| Iмакс: | 0,69 A |
| Вес: | 16,3 |
| IА/IN: | 3,6 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3895 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867760 |
| Номер артикула: | 0086.0776 |

Изготовитель: MAICO

DZR 40/4 A-Ex Осевой трубный вентилятор