**Осевой крышный вентилятор DZD 40/4 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 40/4 A-Ex |
| Объёмный расход: | 3.200 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.420 1/min |
| Номинальная мощность: | 180 W |
| Iном: | 0,62 A |
| Iмакс: | 0,69 A |
| Вес: | 32,5 |
| IА/IN: | 3,6 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3895 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877769 |
| Номер артикула: | 0087.0776 |

Изготовитель: MAICO

DZD 40/4 A-Ex Осевой крышный вентилятор