**Вертикальный переходник распределителя FFS-VTVÜ**

Вертикальный переходник от распределителя на спирально-навивную трубу.

Это изделие может потребоваться в качестве запасной детали.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-VTVÜ |
| Вес: | 0,26 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,27 kg |
| Ширина: | 235 mm |
| Высота: | 190 mm |
| Глубина: | 135 mm |
| Ширина с упаковкой: | 235 mm |
| Высота с упаковкой: | 195 mm |
| Глубина с упаковкой: | 135 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799559009 |
| Номер артикула: | 0055.0900 |

Изготовитель: MAICO

FFS-VTVÜ Вертикальный переходник распределителя