**Заслонка трубопровода VKRI 40-45**

Автоматическая заслонка трубопровода с закругленной соединительной пластиной.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VKRI 40-45 |
| Материал: | Сталь |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 6 kg |
| Масса с упаковкой: | 6 kg |
| Ширина: | 500 mm |
| Высота: | 222 mm |
| Глубина: | 500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 500 mm |
| Высота с упаковкой: | 222 mm |
| Глубина с упаковкой: | 500 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730293 |
| Номер артикула: | 0073.0029 |

Изготовитель: MAICO

VKRI 40-45 Заслонка трубопровода