**Переходник URRI 14**

Переходник с прямоугольного на круглый.

Для крепления на вентиляторе.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | URRI 14 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Стальной лист с покрытием |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 0,85 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,85 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 140 mm |
| Ширина: | 175 mm |
| Высота: | 175 mm |
| Глубина: | 140 mm |
| Ширина с упаковкой: | 175 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732990 |
| Номер артикула: | 0073.0299 |

Изготовитель: MAICO

URRI 14 Переходник