**Монтажная рамка MRI 80-90**

Монтажная рамка для крепления крышных вентиляторов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MRI 80-90 |
| Материал: | Листовая сталь |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 5 kg |
| Масса с упаковкой: | 5 kg |
| Номинальный диаметр в мм: | 800-900 |
| Ширина: | 1.070 mm |
| Высота: | 30 mm |
| Глубина: | 1.030 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.070 mm |
| Высота с упаковкой: | 30 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.030 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730668 |
| Номер артикула: | 0073.0066 |

Изготовитель: MAICO

MRI 80-90 Монтажная рамка