**Переходник URRI 18**

Переходник с прямоугольного на круглый.

Для крепления на вентиляторе.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | URRI 18 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Стальной лист с покрытием |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 1,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 180 mm |
| Ширина: | 210 mm |
| Высота: | 210 mm |
| Глубина: | 140 mm |
| Ширина с упаковкой: | 210 mm |
| Высота с упаковкой: | 210 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733010 |
| Номер артикула: | 0073.0301 |

Изготовитель: MAICO

URRI 18 Переходник