**Плоский канал FK55/220/1000**

Плоскоканальная система для управляемой вентиляции жилья.

Быстрый и простой монтаж.

Широкая производственная программа, например:

канальные секции

отводы 45° и 90°

переходники

детали ответвления

Шумоглушители

заслонки

Для получения точной информации Вы можете запросить отдельную документацию.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FK55/220/1000 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Размер канала: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Длина: | 1.000 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799555391 |
| Номер артикула: | 0055.0539 |

Изготовитель: MAICO

FK55/220/1000 Плоский канал