**Плоский канал FK80/150/2000**

Плоскоканальная система для управляемой вентиляции жилья.

Быстрый и простой монтаж.

Широкая производственная программа, например:

канальные секции

отводы 45° и 90°

переходники

детали ответвления

Шумоглушители

заслонки

Для получения точной информации Вы можете запросить отдельную документацию.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FK80/150/2000 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Размер канала: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Длина: | 2.000 mm |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799555483 |
| Номер артикула: | 0055.0548 |

Изготовитель: MAICO

FK80/150/2000 Плоский канал