**Комплект обратных клапанов WS 75 RK-Set**

Обратные клапаны минимизируют проникновение воздуха и внешних звуков при выключенном приборе.

Комплект состоит из 2 обратных клапанов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS 75 RK-Set |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,14 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,15 kg |
| Ширина: | 170 mm |
| Высота: | 84 mm |
| Глубина: | 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 267 mm |
| Высота с упаковкой: | 156 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 комплект (2 шт.) |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992448 |
| Номер артикула: | 0093.1587 |

Изготовитель: MAICO

WS 75 RK-Set Комплект обратных клапанов