**Стенная втулка WH 25**

Стенная втулка для стенного и потолочного монтажа.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WH 25 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,82 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 250 mm |
| Ширина: | 287 mm |
| Высота: | 287 mm |
| Глубина: | 280 mm |
| Ширина с упаковкой: | 287 mm |
| Высота с упаковкой: | 287 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799592303 |
| Номер артикула: | 0059.0230 |

Изготовитель: MAICO

WH 25 Стенная втулка