**Теплообменник WT WSRB 150**

Теплообменник в качестве запчасти для прибора централизованной вентиляции WS 150.

Исполнение как перекрестный противоточный теплообменник из алюминия.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WT WSRB 150 |
| Вес: | 5,23 kg |
| Масса с упаковкой: | 5,92 kg |
| Ширина: | 450 mm |
| Высота: | 350 mm |
| Глубина: | 230 mm |
| Ширина с упаковкой: | 475 mm |
| Высота с упаковкой: | 490 mm |
| Глубина с упаковкой: | 350 mm |
| Ассортимент: | X |
| GTIN (EAN): | 4012799101468 |
| Номер артикула: | E192.0400.9000 |

Изготовитель: MAICO

WT WSRB 150 Теплообменник