**Воздушный фильтр, запасной WS 75 G4**

Запасной воздушный фильтр для вентиляционного прибора, WS 75 Powerbox S и Н.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS 75 G4 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,04 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,04 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Ширина: | 186 mm |
| Высота: | 114 mm |
| Глубина: | 16 mm |
| Ширина с упаковкой: | 235 mm |
| Высота с упаковкой: | 200 mm |
| Глубина с упаковкой: | 32 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 75 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992462 |
| Номер артикула: | 0093.1589 |

Изготовитель: MAICO

WS 75 G4 Воздушный фильтр, запасной