**Вставные соединители для труб SVR 125**

Вставной соединитель для спирально-навивных труб, вкл. охватывающие уплотнения.

Например, для присоединения приборов централизованной вентиляции WS 150, WS 160 Flat или WS 170 к спирально-навивным трубам.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SVR 125 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 0,17 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,17 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 125 mm |
| Глубина: | 130 mm |
| Ширина с упаковкой: | 125 mm |
| Высота с упаковкой: | 125 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799551836 |
| Номер артикула: | 0055.0183 |

Изготовитель: MAICO

SVR 125 Вставные соединители для труб