**Редуктор REM 18/10 Ex**

Редуктор для монтажа трубных вентиляторов в системы трубопроводов.

REM ...: из ударопрочной пластмассы.

REM ... Ex: из антистатического материала (металла) для применения на взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | REM 18/10 Ex |
| Место установки: | Труба |
| Материал: | Металл |
| Вес: | 0,67 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,7 kg |
| Снижение до номинального диаметра: | 180 mm / 100 mm |
| Ширина: | 179 mm |
| Высота: | 179 mm |
| Глубина: | 220 mm |
| Ширина с упаковкой: | 179 mm |
| Высота с упаковкой: | 179 mm |
| Глубина с упаковкой: | 220 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799553021 |
| Номер артикула: | 0055.0302 |

Изготовитель: MAICO

REM 18/10 Ex Редуктор