**Приточный элемент, запасной фильтр ZEF 10 T**

ZEF 10 T: запасной воздушный фильтр для приточного элемента ZE 10 T.

ZEF 10 IB: запасной воздушный фильтр для приточного элемента ZE 10 IB.

ZEF 45 F: запасной воздушный фильтр для ZE 45 F.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZEF 10 T |
| Масса с упаковкой: | 0,02 kg |
| Класс фильтра: | G3 |
| Ширина с упаковкой: | 150 mm |
| Высота с упаковкой: | 60 mm |
| Глубина с упаковкой: | 150 mm |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799930228 |
| Номер артикула: | 0093.0022 |

Изготовитель: MAICO

ZEF 10 T Приточный элемент, запасной фильтр