**Спирально-навивная труба WFR 80**

Спирально-навивные трубы для вентиляционных систем в управляемой вентиляции жилья.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WFR 80 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Номинальный диаметр: | 80 mm |
| Длина: | 3 m |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799550754 |
| Номер артикула: | 0055.0075 |

Изготовитель: MAICO

WFR 80 Спирально-навивная труба