**Сетка от насекомых FG 100**

Сетка от насекомых для установки в АР ... или SG .... .

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FG 100 |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,01 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 120 mm |
| Высота: | 120 mm |
| Глубина: | 2 mm |
| Ширина с упаковкой: | 121 mm |
| Высота с упаковкой: | 121 mm |
| Глубина с упаковкой: | 3 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799939221 |
| Номер артикула: | 0093.0922 |

Изготовитель: MAICO

FG 100 Сетка от насекомых