**Решетка для защиты от прикосновения SGSI 71**

Защитная решетка из стали.

С эпоксидным покрытием.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SGSI 71 |
| Материал: | Сталь |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 6 kg |
| Масса с упаковкой: | 6 kg |
| Ширина: | 830 mm |
| Высота: | 830 mm |
| Глубина: | 15 mm |
| Ширина с упаковкой: | 830 mm |
| Высота с упаковкой: | 830 mm |
| Глубина с упаковкой: | 15 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733430 |
| Номер артикула: | 0073.0343 |

Изготовитель: MAICO

SGSI 71 Решетка для защиты от прикосновения