**Крышка ABD ER 60/100/Centro**

Крышка с фильтром и временной шкалой в качестве запчасти для разных вентиляторных узлов групп ER 60,ER 100 и Centro.

Крышка поворачивается на ± 5°, благодаря чему можно выровнять установленный корпус.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ABD ER 60/100/Centro |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,43 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,66 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 250 mm |
| Высота: | 250 mm |
| Глубина: | 33 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 280 mm |
| Глубина с упаковкой: | 155 mm |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101192 |
| Номер артикула: | E059.1017.9001 |

Изготовитель: MAICO

ABD ER 60/100/Centro Крышка