**Крышка ABD ECA 150 1**

Крышка со стационарной внутренней решеткой в качестве запчасти для вентиляторов для небольших помещений группы ЕСА 150.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ABD ECA 150 1 |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,18 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,344 kg |
| Ширина: | 199 mm |
| Высота: | 40 mm |
| Глубина: | 199 mm |
| Ширина с упаковкой: | 245 mm |
| Высота с упаковкой: | 130 mm |
| Глубина с упаковкой: | 320 mm |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100690 |
| Номер артикула: | E059.1024.9000 |

Изготовитель: MAICO

ABD ECA 150 1 Крышка