**Рамка с заслонкой KR ECA 100 ipro**

Рамка с заслонкой с электрически управляемой лицевой заслонкой, доступная в качестве запчасти для различных вентиляторов для небольших помещений группы ECA 100 ipro K.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KR ECA 100 ipro |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,05 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,18 kg |
| Ширина: | 118 mm |
| Высота: | 20 mm |
| Глубина: | 128 mm |
| Ширина с упаковкой: | 175 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 175 mm |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100546 |
| Номер артикула: | E059.2007.9101 |

Изготовитель: MAICO

KR ECA 100 ipro Рамка с заслонкой