**Редуктор REM 22/16 Ex**

Редуктор для монтажа трубных вентиляторов в системы трубопроводов.

REM ...: из ударопрочной пластмассы.

REM ... Ex: из антистатического материала (металла) для применения на взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | REM 22/16 Ex |
| Место установки: | Труба |
| Материал: | Металл |
| Вес: | 0,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,84 kg |
| Снижение до номинального диаметра: | 225 mm / 160 mm |
| Ширина: | 225 mm |
| Высота: | 225 mm |
| Глубина: | 198 mm |
| Ширина с упаковкой: | 225 mm |
| Высота с упаковкой: | 225 mm |
| Глубина с упаковкой: | 198 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799553069 |
| Номер артикула: | 0055.0306 |

Изготовитель: MAICO

REM 22/16 Ex Редуктор