**Защитная воронка от насекомых IST MDR**

Характеристики

Запасная защитная воронка от насекомых.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | IST MDR |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Ширина: | 40 mm |
| Высота: | 25 mm |
| Глубина: | 25 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 25 mm |
| Глубина с упаковкой: | 175 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799101611 |
| Номер артикула: | E059.2087.0000 |

Изготовитель: MAICO

IST MDR Защитная воронка от насекомых