**Датчик влажности и температуры SE WS 75 HAT**

Датчик влажности и температуры в качестве запчасти для приборов полуцентрализованной вентиляции WS 75.

Датчик управляет вентиляционным прибором в зависимости от измеренной величины влажности и температуры.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SE WS 75 HAT |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,14 kg |
| Ширина: | 63 mm |
| Высота: | 25 mm |
| Глубина: | 16 mm |
| Ширина с упаковкой: | 176 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 157 mm |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799101307 |
| Номер артикула: | E157.1609.0000 |

Изготовитель: MAICO

SE WS 75 HAT Датчик влажности и температуры