**Приточный канал ZEK 45 F**

Приточный канал для установки приточного элемента ZE 45 F в полые профили, например пластиковые окна и т.п.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZEK 45 F |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,14 kg |
| Ширина: | 365 mm |
| Высота: | 18 mm |
| Глубина: | 94 mm |
| Ширина с упаковкой: | 365 mm |
| Высота с упаковкой: | 20 mm |
| Глубина с упаковкой: | 150 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520504 |
| Номер артикула: | 0152.0050 |

Изготовитель: MAICO

ZEK 45 F Приточный канал