**Угловой отвод 90°, асимметричный правый WB90ARN80/200/100**

Характеристики

Угловой отвод 90°: прямоугольный, габарит муфты, круглый асимметричный, правый, габарит ниппеля. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WB90ARN80/200/100 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Размер канала: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799556541 |
| Номер артикула: | 0055.0654 |

Изготовитель: MAICO

WB90ARN80/200/100 Угловой отвод 90°, асимметричный правый