**Воздушный фильтр, запасной WSG 150**

Запасной воздушный фильтр для прибора централизованной вентиляции WS 150.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSG 150 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,04 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Ширина: | 350 mm |
| Высота: | 250 mm |
| Глубина: | 22 mm |
| Ширина с упаковкой: | 351 mm |
| Высота с упаковкой: | 251 mm |
| Глубина с упаковкой: | 45 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 150 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799938927 |
| Номер артикула: | 0093.0892 |

Изготовитель: MAICO

WSG 150 Воздушный фильтр, запасной